## Sheet1
Question Heading | Description Heading
Brannalarmanlegget generelt | Adresserbart?
Når ble brannalarmanlegget installert | Hvis anlegget er over 15 år, kan det være modent for utskifting.
Unødige brannalarmer | Er brukere plaget?
Plassering av detektorer og signalgivere | Brannalarmkategori er som angitt i veiledningen til TEK17.
Alarmoverføring til brannvesenet | Fungerer dette, dersom det er krav om slik overføring.
Årlig kontroll og service | Er dette gjennomført eller ikke
Kontrollpanel i alarmanlegg lyser grønt ved normal drift | Rødt eller gult signal avklares på stedet.
Type røykdetektorer | Ioniske eller optiske.