## Sheet1
Question Heading | Description Heading
Branncellebegrensende vegger og etasjeskillere | Riktig utført i henhold til forutsatt brannmotstand hva gjelder blant annet materialbruk og klassifiserte konstruksjoner.
Dører i branncellebegrensende vegger | Klassifisert og merket for riktig brannmotstand og er montert i henhold til monteringsanvisning. Kontroller at det er dyttet inn mineralull mellom vegg og karm og fuget på begge sider. Mellomrommet skal ikke være fylt med brennbart fugeskum eller liknende.
Dørpumper og automatikk på dører og porter fungerer | Man bør teste funksjonen og forsikre seg om at det ikke er brukt kiler eller tilsvarende for å låse døra i åpen stilling.
Gjennomføringer med kabler, rør eller kanaler | Branntettet med klassifiserte og dokumenterte løsninger.
Tilslutninger mellom bygningsdeler | Samme brannmotstand som branncellebegrensende bygningsdeler for øvrig.
Møte mellom ulike brannceller eller innvendige hjørner i fasaden | Fasaden utformet slik at kravene til sikring mot brannspredning via vinduer er ivaretatt.
Neforede himlinger | Branncellebegrensninger riktig utført over nedfôrede himlinger.
Hulrom er sikret mot brannspredning | Sjekk også om det er inspeksjonsluker for kontroll og for brannslokking.
Brannspredning mellom brannceller i ulike plan | Ivaretatt med kjølesone i fasaden, brannklassifiserte bygningsdeler, sprinkling eller tilsvarende.