## Sheet1
Questions | Description
Tetting av luftlekkasjer | Ved golv- og taklister, omkring vinduer og dører, mellom ramme og karm i vinduer og dører, ved utsparinger for pipe, ved loftsluke, ved gjennomføringer og ved tilslutninger mellom bygningsdeler.
Etterisolering av yttervegger i tre | Lønnsomheten av tiltaket avhenger av hvor mye isolasjon det er fra før. Imidlertid er utrulling av isolasjon lønnsomt for de fleste boliger eldre enn fra 1980-tallet. Se Byggforvaltning 725.403.
Etterisolering av yttervegger i mur | De fleste murvegger bygd før 1965 har mangelfull isolasjon etter moderne mål. Utvendig etterisolering gir størst effekt, og man bør da bruke et isolasjonssystem med puss direkte på isolasjonsmateriale.
Etterisolering i kjeller og mot kryperom | Etterisolering av bjelkelaget mot en kald kjeller medfører lite energisparing og dessuten fare for frost i en dårlig isolert kjeller. Imidlertid kan slik etterisolering være ønskelig av hensyn til komfort og golvtemperatur.
Vinduer | Dersom man har vinduer med enkelt glass, bør man enten sette inn en ekstra rute (varevindu) eller skifte til vindu med to- eller trelags glass. Har man vindu med tolags glass (enten som forseglet rute, koblet eller dobbelt vindu), er det som regel ikke lønnsomt å skifte til vindu med trelags glass eller vindu med tolags glass med spesielle belegg eller gassfyllinger, så fremt vinduet ikke skal skiftes av vedlikeholdsmessige årsaker.
Ventilasjonstekniske tiltak | Etter tettetiltak bør man vurdere behovet for bedre ventilasjon i forbindelse med tettingen, slik at ikke dårligere inneklima og fare for fuktproblemer blir resultatet av tettetiltakene. Enten utbedres ved naturlig avtrekk eller mekanisk ventilasjon og varmegjenvinning.
Temperaturstyring, varmeanlegg/-kilder og energifleksibilitet | Desto dårligere isolert boliger er, desto bedre lønnsomhet vil et effektivt styringssystem på varmeanlegget ha. Varmeskilder: vannbåret varme, elektrisitet, olje, solvarme, pellets, varmepumper, varmtvann, gass som energikilde i boliger.
Belysning og utstyr | Ved innkjøp av nytt elektrisk utstyr bør man investere i de typene som trekker minst elektrisitet. Elektrisk utstyr bør helst plasseres i rom med oppvarmingsbehov, slik at varmetilskuddet kan utnyttes til oppvarming.
Annet | Smart strømstyring, smart varmtvannsbereder, vannbårent anlegg, akkumulatortank, solcelleanlegg, solfanger, væske-til-vann-varmepumpe, vannbåren varme, bio-ovn med vannkappe, biokjel, varmegjenvinning av gråvann, balansert ventilasjon.